重点排污单位环境信息公开内容表

| 基本信息 |
| --- |
| 单位名称 | 甘肃秦昱生物科技有限公司 | 法定代表人 | 张巧玲 |
| 组织代码代码 | 91620724MA720U9R1P | 联系方式 | 13849182919 |
| 生产地址 | 甘肃省张掖市高台县盐池工业园区 |
| 生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 |
| 甘肃秦昱生物科技有限公司成立于2017年1月，位于甘肃省张掖市高台县盐池工业园区，注册资金5000万元，股权结构为独资。公司法定代表人张巧玲，占地面积72亩，建筑面积 10000 平方米。公司主要从事二甲基二硫、硫酸二甲酯的生产与销售,公司拥有年产1.2万吨二甲基二硫生产线1条及年产2万吨硫酸二甲酯生产线1条。有反应釜、反应冷却器等主要设备台85（套）；配套建筑设施有生产车间、原料库房、成品库、综合办公楼等。 |
| 排污信息 |
| 执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准； 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 二氧化硫：31.54t/a 颗粒物（烟尘）：4.2t/a 氮氧化物：39.08t/a |
| 主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 |
|  | 名称 | 排放浓度 （mg/L） | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
|  |  |  |  | 焚烧炉废气 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 29 | 0.338 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 98 | 1.152 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 148 | 1.728 |
| 达标排放情况 | 锅炉废气： 根据甘肃高台工业园区工业园规划落实“一园热”要求。我公司停用现有1台10蒸吨燃煤锅炉，由高台县大地新能源有限公司集中供（汽）热 | 焚烧炉废气： 2020年5月31日，委托甘肃正元安全技术服务有限责任公司对焚烧炉废气进行检测，检测结果：颗粒0物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》要求。 |
| 排放方式、排放口数量和分布情况 | 锅炉废气、焚烧炉废气为有组织排放，共有2个排放口。 | 生活污水经0.7立方米隔油池+10立方米防渗化粪池+地埋式一体化污水处理装置处理后用于绿化用水。 |
| 固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 |
|  | 二硫车间停产未产生废水蒸发结晶物。 | 废气焚烧处理系统灰渣等，目前暂存于危废间的量为0.454吨。 |
| 防治污染设施的建设和运行情况 |
| 生产废水防治设施：中和沉淀池1座，封闭式废水收集池1座，蒸出水罐2台，蒸发釜12台。均正常运行。 生活污水防治设施：0.7立方米隔油池+10立方米防渗化粪池+地埋式一体化污水处理装置。正常运行。 工艺废气防治设施：收集设施、焚烧装置、尾气多管除尘器、两级碱液喷淋吸收装置。正常运行。 燃煤锅炉烟气防治设施：布袋除尘器+双碱脱硫塔。停用 固体废物防治设施：结晶废物暂存间1座，危险废物暂存间。正常运行。 |
| 建设项目环境影响评价情况（多个项目分别填写） |
| 项目名称：年产12000吨二甲基二硫建设项目 环评文件批复部门：张掖市环境保护局、张环评发【2016】10号、2016年3月18日 环保竣工验收部门：公司自主验收 验收时间：2018年12月 验收结果：通过专家验收。 |
| 环境保护行政许可情况（各项分别填写） |
| 排污许可证编号：91620724MA720U9R1P001U 排污许可证发放部门：张掖市生态环境局 有效期限：自2019年11月25日起至2022年11月24日止 |
| 突发环境事件应急预案 |
| 编制部门：张掖市科创环保科技咨询有限责任公司 编制时间：2019年11月 主要内容：总则、基本情况、应急组织机构、预防与预警、应急响应、后期处置、应急保障、监督管理、附则及附件等十部分。 |
| 其他环境信息 |
| 无 |

注：各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。