| 高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目110千伏送出线路项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目110千伏送出线路项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县罗城镇北部滩百万千瓦风电基地 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资2216万元，环保投资58万元，占总投资的2.62%。起点为110kV高台北部滩升压站，终点为330kV建泽变，全线单回路架设，新建110kV线路17.3km，新建杆塔59基（其中单回路直线塔37基，单回路转角塔21基，双回路转角塔1基）。 |  |  |
| 建设单位 | 张掖市金源电力工程有限责任公司 | 环评机构 | 甘肃世纪欣生态环境有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.大气污染防治。施工期科学划定施工范围，避免大风、大雨天气作业，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》等相关要求，对施工场地、运输道路定期洒水降尘，对临时堆土、建筑材料围挡苫盖，减缓施工扬尘污染，加强运输车辆管理，防止道路遗撒，施工机械设备定期维修保养，减少燃油尾气排放。运营期本项目无废气产生。 2.水环境保护。施工期废水主要是施工生产废水和施工人员生活废水，生产废水经沉淀池沉淀后回用于施工过程，不外排，施工人员居住租用附近村庄房屋，生活污水依托处置，场区设置环保厕所定期清掏。运营期本项目无废水产生。 3.落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾、土石方以及废包装材料。生活垃圾统一收集后定期运送至就近生活垃圾填埋场处置，建筑垃圾可回收利用部分外售，剩余部分收集后运送至建筑垃圾填埋场处置，土石方全部用于场地平整，做到挖填平衡，废包装材料运至住建部门指定地点，统一集中处置。运营期本项目无固体废物产生。 4.噪声污染防治。施工期噪声选用低噪声设备、减少高噪声设备使用频次、构筑隔声棚、设置围挡等措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。运营期场界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5.其他环境管理。严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，确保该工程运行后产生的电磁环境质量执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m的工频电场控制限值和100μT的工频磁场控制限值标准，设置警示和防护指示标志。严格按照《报告表》中生态环境保护措施环境监控计划要求，落实工频电场及工频磁场监测，并形成有效报告留档备查。 |  |  |
| 以上公示期为2024年6月13日-6月14日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |