| 高台县城区石炭沟排涝能力提升工程项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县城区石炭沟排涝能力提升工程项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县南华镇、城关镇 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资3598.69万元，其中环保投资12.3万元，环保投资占总投资的0.34%。建设内容为改造排涝沟渠31.5km，其中：石炭沟4.0km，东一支沟10.1km，西一支沟7.8km，西二支沟6.2km及定宁渠2.4km。布设堤防3254.9m，排洪渠道7909.1m，土渠修整22093.2m，土堤加高41786.4m，配套建设临时工程、公用工程、环保工程等相关配套设施。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县水利建设管理站 | 环评机构 | 甘肃拓承环境工程有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | - 1.大气污染防治。施工期产生的废气主要是各工程场地平整、开挖、回填、堆放和运输车辆产生的扬尘，混凝土拌合站废气及施工机械和运输车辆燃油排放的尾气。按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》对施工场地、运输道路定期洒水降尘，对易引起扬尘的施工现场及建筑材料采取遮盖、封闭等措施，减缓施工扬尘污染，严格落实施工场地“六个百分百”要求。砂石料堆存于半封闭式砂石料库内，装卸过程采取喷淋降尘措施，水泥筒仓配备自动振打式布袋除尘器，混凝土拌合粉尘采取密闭措施，搅拌机采取全封闭且配备1套布袋除尘器，减少粉尘排放，产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，混凝土拌和站粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)，同时，加强施工机械设备的维修和保养，减少燃油尾气的排。 - 2.水环境保护。施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要是运输车辆、机械设备的冲洗废水及混凝土养护废水，经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；施工人员生活污水设置防渗旱厕，洗漱用水用于泼洒降尘。 - 3.落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是钢筋废料和拆除砼废料、土石方及生活垃圾。产生的钢筋废料收集后外售废品收购站；拆除的砼废料全部运至住建部门指定地点处置；土石方全部用于土渠修整及滞洪池堤坝加高，无弃方产生，临时堆放期间采用防尘网或防尘布苫盖；生活垃圾集中收集垃圾桶后，送至附近村庄生活垃圾收集点统一处置。 - 4.噪声污染防治。施工期噪声主要是施工机械设备运行产生的噪声，通过加强施工管理，采取低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、安装减震垫等措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 - 5.其他环境管理。项目建设中，认真落实各项水土保持措施，将项目建设造成的水土流失降至最小程度，减少大风侵蚀等造成的水土流失及生态破坏。施工完工后，须对临时用地地面附着物全部拆除，并对临时用地予以整治和生态恢复。 |  |  |
| 以上公示期为2024年6月13日-6月14日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |