| 高台县宏丰蔬菜加工有限责任公司15t/h燃煤蒸汽备用锅炉建设项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县宏丰蔬菜加工有限责任公司15t/h燃煤蒸汽备用锅炉建设项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县合黎镇六三村高台县宏丰蔬菜加工有限责任公司 |  |  |
| 建设内容 | 建设1台15 t/h燃煤蒸汽锅炉，新增1套SNCR炉内脱硝装置，辅助工程、环保工程和储运工程全部依托现有工程，项目总投资50万元，环保投资13万元，占总投资的26%。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县宏丰蔬菜加工有限责任公司 | 环评机构 | 甘肃创新环境科技有限责任公司 |
| 项目主要 采取的环保 措施 | 1.落实大气污染治理措施。施工期废气主要是设备转运和安装过程中产生的少量车辆尾气和焊接烟尘，应间歇进行，加强锅炉房通风措施。运营期废气主要是锅炉燃烧产生的烟气，依托原有的锅炉废气排气筒排放（DA001），通过采取“SNCR炉内脱硝+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫塔”装置吸收处理后，经40m高排气筒排出，满足《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。2.加强水环境保护。施工期废水主要是施工人员生活污水，依托厂区内现有的污水处理设施进行处理。运营期产生的锅炉软化水综合利用，脱硫废水经沉淀后回用于脱硫塔，不外排。3.落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾分类管理，回收利用，未利用的及时清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾依托厂区现有设施收集，委托环卫部门处理。运营期产生的锅炉灰渣、炉渣和脱硫石膏，全部送建材厂综合利用，废弃离子交换树脂由厂家更换后回收，不在厂区暂存。4.强化噪声污染防治。施工期噪声主要是车辆在运输、装卸以及施工过程中产生的噪声，合理安排施工时间，避免同一时间多台高噪声机械同时作业，减缓噪声影响。运营期噪声采取基础减震、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |
| 以上公示期为2024年11月7日-11月8日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |