| 高台县无害化处理中心建设项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县无害化处理中心建设项目 |  |  |
| 建设地点 | 高台县合黎镇北部滩 |  |  |
| 建设内容 | 该项目主要建设无害化处理生产车间（1#处理车间）一座、库房一座以及配套建设管理用房、公厕等公辅设施，同时配套加工设备，车间内布有一条病死畜禽无害化处理生产线，主要工序有粉碎、化制等工序。年处理规模为4800t，处理后的产品主要为有机-无机复混肥原料和油脂。项目总投资1546万元，环保投资48.1万元，占总投资的3.1%。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县百惠环保有限责任公司 | 环评机构 | 甘肃创新环保科技有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | - 项目建设必须严格按照《报告表》提出的要求，落实各项环保措施，项目建设运营中应做好以下工作： - （一）落实大气污染治理措施。施工期废气主要是施工扬尘和施工时机械尾气，严格执行《大气污染防治法》《大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》规定，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期，对粉碎、化制等工序中产生的废气氨、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度和非甲烷总烃采用“冷凝+喷淋洗涤+除雾器+活性炭吸附”处理，经处理废气中NH3、H2S、臭气浓度和硫酸雾排放均需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准和速率限制要求经15m排气筒排放。 - （二）加强水环境保护。施工期，主要为生活污水洗漱废水，直接泼洒厂区地面抑尘自然蒸发；运营期，生产废水来源于化制工序过程产生的工艺冷凝废水、喷淋塔废水及清洗废水，生产废水经自建污水处理设施（沉淀池+气浮+A/O+消毒池）处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化水质标准后部分回用于各类冲洗用水，剩余部分回用于厂区绿化。 - （三）落实固体废物处置措施。运营期产生的固体废物废机油、 废包装桶、废活性炭和生活垃圾。建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023规范建设危废贮存点，对运营过程中产生的危险废物（废机油、 废包装桶、废活性炭）暂存于危废贮存点，委托有资质单位妥善处置，危废贮存点悬挂规范标识牌，落实联单转移制度；生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。 - （四）强化噪声污染防治。施工期噪声主要是机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，合理安排施工时间，采用低噪声设备，减缓噪声影响,满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求；运营期噪声选用高效、低噪声设备、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 - 五、加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 - 六、落实环保设施安全生产。委托有资质的设计单位对环保设备设施进行正规设计，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。 - 七、项目建设单位须严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监控计划。履行企业环境保护主体责任，加强施工期和运营期环境保护管理工作，接受生态环境部门日常监督检查。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定申领排污许可证，开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。 |  |  |
| 以上公示期为2025年5月22日至5月29日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |