| 附件1 2019年城郊农村土炕、小煤炉改造计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村社 | 土炕情况 |  | 小煤炉情况 |  | 备注 |
|  |  | 户数 | 数量（铺） | 户数 | 数量（个） |  |
| 合黎镇 | 五一村 | 161 | 161 |  |  |  |
|  | 五二村 | 91 | 91 |  |  |  |
|  | 五三村 | 269 | 269 |  |  |  |
|  | 合计 | 521 | 521 |  |  |  |
| 南华镇 | 成号村 | 253 | 253 |  |  |  |
|  | 大庄村 | 127 | 127 |  |  |  |
|  | 墩仁村 | 89 | 89 |  |  |  |
|  | 礼号村 | 122 | 122 |  |  |  |
|  | 南岔村 | 93 | 93 |  |  |  |
|  | 先锋村 | 75 | 75 |  |  |  |
|  | 小海子村 | 108 | 108 |  |  |  |
|  | 义和村 | 247 | 247 |  |  |  |
|  | 南苑社区 | 46 | 46 |  |  |  |
|  | 明永村 | 187 | 187 |  |  |  |
|  | 永进村 | 112 | 112 |  |  |  |
| 乡镇 | 村社 | 土炕情况 |  |  |  |  |
|  |  | 户数 | 数量（铺） |  |  |  |
| 南华镇 | 南寨子村 | 61 | 61 |  |  |  |
|  | 合计 | 1520 | 1520 |  |  |  |
| 宣化镇 | 朱家堡村 | 60 | 60 |  |  |  |
|  | 上庄村 | 67 | 67 |  |  |  |
|  | 站北村 | 90 | 90 |  |  |  |
|  | 台子寺 | 294 | 294 |  |  |  |
|  | 乐一村 | 60 | 60 |  |  |  |
|  | 站南村 | 176 | 176 |  |  |  |
|  | 东庄村 | 192 | 192 |  |  |  |
|  | 贞号村 | 172 | 172 |  |  |  |
|  | 利丰村 | 179 | 179 |  |  |  |
|  | 利号村 | 157 | 157 |  |  |  |
|  | 王马湾 | 156 | 156 |  |  |  |
|  | 蒋家庄 | 89 | 89 |  |  |  |
|  | 高桥村 | 197 | 197 |  |  |  |
|  | 宣化村 | 103 | 103 |  |  |  |
|  | 合计 | 2106 | 2106 |  |  |  |
| 乡镇 | 村社 | 土炕情况 |  |  |  |  |
|  |  | 户数 | 数量（铺） |  |  |  |
| 巷道镇 | 渠口村 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 太安村 | 228 | 228 |  |  |  |
|  | 殷家庄村 | 115 | 115 |  |  |  |
|  | 正远村 | 242 | 242 |  |  |  |
| 巷道镇 | 利沟村 | 256 | 256 |  |  |  |
|  | 镇农场 | 74 | 74 |  |  |  |
|  | 合计 | 1015 | 1015 |  |  |  |
| 乡村 振兴 示范 点 | 东联村 | 88 |  |  | 88 |  |
|  | 红联村 | 90 |  |  | 90 |  |
|  | 王里墩村 | 42 |  |  | 42 |  |
|  | 西八里村 | 40 |  |  | 40 |  |
|  | 南岔村 | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 胜利村 | 19 |  |  | 19 |  |
|  | 合计 | 349 |  |  | 349 |  |
| 合计 |  | 5511 | 5162 |  | 349 |  |

附件2

碳纤维电热暖炕改造验收标准

一、炕面标准

施工人员对炕面进行找平，找平后铺设隔潮隔热反射膜，炕面上铺设碳纤维电热炕板和固定木板，不得出现上下跷动现象。

二、炕板铺设标准

1.碳纤维电热炕板四周用相同厚度的木工板进行固定，木板采用双面实木板，固定用木板与碳纤维电热炕板颜色基本一致。

2.木板与碳纤维电热炕板与炕面用钢钉进行固定，不得移动。

3.木板之间、炕板与木板之间用接缝胶固定，整炕无滑动。

4.各部件粘贴牢固，外表光洁，无飞边和毛刺不良现象。电炕外沿部分全部用塑料包边。

三、炕板电路和温度控制器安装标准

1.炕板之间、炕板与温控器之间接头绝缘密封可靠，线路不凌乱，接线口封闭。

2.温度控制器不得随意摆放，必须根据农户需求，在墙面进行固定；温控器连接线采用压线板固定在墙面。

四、炕板标示

炕板面板上粘贴电热板品牌、产品保险、产品合格证、售后服务联系电话、使用注意事项等相关标示。

五、售后服务

企业向农户提供售后服务联系卡，并保持售后服务电话通畅。本地售后服务人员能保证6小时内响应。

附件3

生物质民用智能多功能采暖炉安装标准

一、安装要求

1.农户将分水器留到锅炉房内，距炉子最小距离不小于50cm。锅炉最小安装尺寸为1m2，用户应根据自己厨房实际装修，合理的预留锅炉位置和分水器位置。

2.农户必须按照企业提供图纸自行砌筑火坑或订制钢制火炕。

二、施工标准

1.中标企业严格按照《高台县2019年炉烟炕烟污染综合整治方案》要求，提供符合标准要求和质量过关的合格产品。

2.安装技术人员严格按照民用锅炉安装技术要求对产品进行安装和调试，锅炉房内所用管线及管件，连通火炕用烟气管线均由中标企业提供。

三、售后服务

1.中标企业向农户提供售后服务联系卡，并保持售后服务电话通畅，本地售后服务人员能保证12小时内响应。

2.售后服务期三年，三年内因产品质量问题造成的设备损坏均由中标公司承担维修更换。

3.中标企业负责配套建设柴草、秸秆回收兑换点，以保障生物质民用智能多功能采暖炉正常运行。

附件4

| 高台县电暖炕改造验收表（村） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡 镇 |  |  |  | 村 社 |  |
| 安装户数 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收标准： （一）炕面标准 施工人员对炕面进行找平，找平后铺设隔潮隔热反射膜，炕面上铺设碳纤维电热炕板和固定木板，不得出现上下跷动现象。 （二）炕板铺设标准 1.碳纤维电热炕板四周用相同厚度的木工板进行固定，木板采用双面实木板，固定用木板与碳纤维电热炕板颜色基本一致。 2.木板与碳纤维电热炕板与炕面用钢钉进行固定，不得移动。 3.木板之间、炕板与木板之间用接缝胶固定，整炕无滑动。 4.各部件粘贴牢固，外表光洁，无飞边和毛刺不良现象。电炕外沿部分全部用塑料包边。 （三）炕板电路和温度控制器安装标准 1.炕板之间、炕板与温控器之间接头绝缘密封可靠，线路不凌乱，接线口封闭。 2.温度控制器不得随意摆放，必须根据农户需求，在墙面进行固定；温控器连接线采用压线板固定在墙面。 |  |  |  |  |  |
| （四）炕板标示 炕板面板上粘贴电热板品牌、产品保险、产品合格证、售后服务联系电话、使用注意事项等相关标示。 （五）售后服务 企业向农户提供售后服务联系卡，并保持售后服务电话通畅。本地售后服务人员能保证6小时内响应。 |  |  |  |  |  |
| 对电暧炕改造意见建议： |  |  |  |  |  |
| 村委会意见： |  |  |  |  |  |
| □ |  | 满意（ ） | 村支部书记签字： |  |  |
| □ |  | 不满意（ ） | 村 主 任 签字： |  | 村委会盖章： |
| □ |  | 其它（ ） |  |  |  |

| 高台县电暖炕改造验收表（户） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  |  |  | 家庭地址 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收标准 （一）炕面标准 施工人员对炕面进行找平，找平后铺设隔潮隔热反射膜，炕面上铺设碳纤维电热炕板和固定木板，不得出现上下跷动现象。 （二）炕板铺设标准 1.碳纤维电热炕板四周用相同厚度的木工板进行固定，木板采用双面实木板，固定用木板与碳纤维电热炕板颜色基本一致。 2.木板与碳纤维电热炕板与炕面用钢钉进行固定，不得移动。 3.木板之间、炕板与木板之间用接缝胶固定，整炕无滑动。 4.各部件粘贴牢固，外表光洁，无飞边和毛刺不良现象。电炕外沿部分全部用塑料包边。 （三）炕板电路和温度控制器安装标准 1.炕板之间、炕板与温控器之间接头绝缘密封可靠，线路不凌乱，接线口封闭。 2.温度控制器不得随意摆放，必须根据农户需求，在墙面进行固定；温控器连接线采用压线板固定在墙面。 |  |  |  |  |  |
| （四）炕板标示 炕板面板上粘贴电热板品牌、产品保险、产品合格证、售后服务联系电话、使用注意事项等相关标示。 （五）售后服务 企业向农户提供售后服务联系卡，并保持售后服务电话通畅。本地售后服务人员能保证6小时内响应。 |  |  |  |  |  |
| 对电暧炕改造意见建议： |  |  |  |  |  |
| 用户意见： |  |  | 用户签字： |  |  |
| □ |  | 满意（ ） |  |  |  |
| □ |  | 不满意（ ） |  |  |  |
| □ |  | 其它（ ） |  |  |  |
| 生物质民用智能多功能采暖炉验收表（村） |  |  |  |  |  |
| 乡 镇 |  |  |  | 村 社 |  |
| 安装户数 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收标准： 1.农户是否必须按照企业提供图纸自行砌筑火坑或订制钢火炕。 2.采暧炉安装是否与暖气和火炕连接。 3.企业是否提供符合标准要求和质量过关的合格产品。 4.安装技术人员是否严格按照民用锅炉安装技术要求对产品进行安装和调试。 5.中标企业是否向农户提供售后服务联系卡，并保持售后服务电话通畅，本地售后服务人员能保证12小时内响应。 6.中标企业是否配套建设柴草、秸秆回收兑换点。 |  |  |  |  |  |
| 对改造意见建议： |  |  |  |  |  |
| 村委会意见： |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意 （ ） | 村支部书记签字： |  |  |
|  |  | 不满意（ ） | 村 主 任 签字： |  | 村委会盖章： |
|  |  | 其它 （ ） |  |  |  |
| 生物质民用智能多功能采暖炉验收表（户） |  |  |  |  |  |
| 户 主 |  |  |  | 家庭地址 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收标准： 1.农户是否必须按照企业提供图纸自行砌筑火坑或订制钢火炕。 2.采暧炉安装是否与暖气和火炕连接。 3.企业是否提供符合标准要求和质量过关的合格产品。 4.安装技术人员是否严格按照民用锅炉安装技术要求对产品进行安装和调试。 5.中标企业是否向农户提供售后服务联系卡，并保持售后服务电话通畅，本地售后服务人员能保证12小时内响应。 6.中标企业是否配套建设柴草、秸秆回收兑换点。 |  |  |  |  |  |
| 对改造意见建议： |  |  |  |  |  |
| 用户意见： |  |  | 农户签字： |  |  |
| □ |  | 满意 |  |  |  |
| □ |  | 不满意 |  |  |  |
| □ |  | 其它 |  |  |  |